Zestawienie punktów poboru ciepła należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy.

Wszystkie PPC rozliczane są grupie taryfowej A3/B1/C3.

Wszystkie PPC są przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej należącej do Dalkia Warszawa S.A.

| Lp | Lokalizacja PPC | Nr umowy kompleksowej | Numer licznika | Numer ewidencyjny | Prognoza rocznego zużycia ciepła (GJ) | Zamówiona moc cieplna (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JRG 3, ul. Polna 1, 00-622 Warszawa | 3-5567 | C 1443/97 | 005655 | 1700 | 0,2325 |
| 2 | JRG 4, ul. Chłodna 3, Warszawa, muzeum | 2-4443 | 4440120/2003 | 003074 | 1000 | 0,1564 |
| 3 | JRG 4, ul. Chłodna 3, Warszawa, straż | 2-4443 | C 5650/98 | 021409 | 1200 | 0,2861 |
| 4 | JRG 6, ul. Marymoncka 89/91, Warszawa | 1-4593 | 65015809/2012 | 000816 | 1400 | 0,2420 |
| 5 | JRG 7, ul. Powstańców Śląskich 67, Warszawa | 2-4465 | 201283/00 | 003393 | 1600 | 0,4498 |
| 6 | JRG 9, ul. Domaniewska 40A L-3200, Warszawa | 5-7424 | 4254951/2002 | 008198 | 800 | 0,0906 |
| 7 | JRG 9, ul. Domaniewska 40A zaplecze techniczne L-56, Warszawa | 5-7424 | 4608476/2004 | 009537 | 1800 | 0,2066 |
|  |  |  |  | Razem: | 9500 | 1,6640 |