Warszawa, 16.06.2016 r.

**Zapytanie ofertowe**

**numer sprawy: MT 2370.39.2016**

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia **Sprzęt ratownictwa medycznego**

 A w tym:

- Sprzęt ratownictwa medycznego - 11 zestawów

- Opatrunki hydrożelowe - 2 zestawy

- Nosze rolowane typu SKED z materacem - 2 zestawy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

1. Termin realizacji zamówienia: do dnia **06.07.2016 r.**
2. Warunki płatności: przelew do 30 dni
3. Gwarancja: minimum **12 miesięcy** gwarancji na oferowane zestawy i nosze; 5 letni okres przydatności na hydrożele.
4. Kryteria oceny ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr | Kryterium | Waga |
| 1. | Cena  | 100 pkt. |

1. Istotne warunki zamówienia znajdują się w załączniku nr 1 i 2 do zapytania ofertowego.
2. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami :

Marzena Starnowska– tel. 796 620 796, e-mail: m.starnowska@warszawa-straz.pl;.

22 596-73-96,

1. Sposób przygotowania oferty:

Wypełniony w języku polskim formularz „Oferta”, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy,
 ul. Polna 1, 00-622 Warszawa, lub drogą mailową na adres:m.starnowska@warszawa-straz.pl do dnia **20.06.2016 r**. do godz. **11:00.**

……………………………....…………..

(podpis)

Dane Wykonawcy:

………………………………………………

nazwa firmy

………………………………………………

adres firmy

………………………………………………

NIP lub Regon

………………………………………………

tel./fax

………………………………………………

e-mail

Oferta

Na **Część A** zamówienia\*:

Oferuję wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest: **Sprzęt ratownictwa medycznego 11 zestawów**, które spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 i 2,

w terminie: **do dnia 06.07.2016 r.**

Cena brutto za **Zestaw 1:** ……………………

W skład zestawu wchodzą (podać nazwę oferowanego sprzętu): …………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Cena brutto za **Zestaw 2:** ……………………

W skład zestawu wchodzą (podać nazwę oferowanego sprzętu): …………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Cena brutto za **Zestaw 3:** ……………………

W skład zestawu wchodzą (podać nazwę oferowanego sprzętu): …………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Cena brutto za **Zestaw 4:** ……………………

W skład zestawu wchodzą (podać nazwę oferowanego sprzętu): …………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Cena brutto za **Zestaw 5:** ……………………

W skład zestawu wchodzą (podać nazwę oferowanego sprzętu): …………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Cena brutto za **Zestaw 6:** ……………………

W skład zestawu wchodzą (podać nazwę oferowanego sprzętu): …………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Cena brutto za **Zestaw 7:** ……………………

W skład zestawu wchodzą (podać nazwę oferowanego sprzętu): …………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Cena brutto za **Zestaw 8:** ……………………

W skład zestawu wchodzą (podać nazwę oferowanego sprzętu): …………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Cena brutto za **Zestaw 9:** ……………………

W skład zestawu wchodzą (podać nazwę oferowanego sprzętu): …………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Cena brutto za **Zestaw 10:** ……………………

W skład zestawu wchodzą (podać nazwę oferowanego sprzętu): …………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Cena brutto za **Zestaw 11:** ……………………

W skład zestawu wchodzą (podać nazwę oferowanego sprzętu): …………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

za cenę netto (za część A) …………………………………………………………

podatek Vat (za część A) ……………………………..….………………………..

cena brutto (za część A) ……………………………………………………………

udzielam gwarancji na okres **(minimum 12 miesięcy)** ………………………......…………

Akceptuję wszystkie warunki zamówienia, jak również wzór umowy określony
w zapytaniu ofertowym.

Na **Część B** zamówienia\*:

Oferuję wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest: **Opatrunki hydrożelowe - 2 zestawy**, które spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 i 2

w terminie: **do dnia 05.07.2016 r.**

Jeden zestaw opatrunków składa się z sześciu kompletów. W skład jednego kompletu wchodzą następujące opatrunki hydrożelowe: …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

za cenę netto (za część B) …………………………………………………………

podatek Vat (za część B) ……………………………..….………………………..

cena brutto (za część B) ……………………………………………………………

okres przydatności na hydrożele (5 lat)........................................………………

okres gwarancji na hydrożele (12 miesięcy) .......................................................

Akceptuję wszystkie warunki zamówienia, jak również wzór umowy określony
w zapytaniu ofertowym.

Na **Część C** zamówienia\*:

Oferuję wykonanie zamówienia, którego przedmiotem są : **Nosze rolowane Sked z materacem 2 zestawy**., które spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 i 2

w terminie: **do dnia 05.07.2016 r.**

(podać nazwę oferowanych noszy):……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

za cenę netto (za część C) …………………………………………………………

podatek Vat (za część C) ……………………………..….………………………..

cena brutto (za część C) ……………………………………………………………

udzielam gwarancji na okres (minimum 12 miesięcy)....................................………………

Akceptuję wszystkie warunki zamówienia, jak również wzór umowy określony
w zapytaniu ofertowym.

Na potwierdzenie wymaganych parametrów **Noszy rolowanych Sked z materacem** załączam następujące dokumenty będące załącznikami do oferty (np. karty katalogowe, opisy przyjętego sprzętu, i inne informacje pozwalające jednoznacznie potwierdzić spełnienie warunków itp.) ……….....................................…..........................................................……

...……………………………

*(data i podpis Wykonawcy)*

*\* niepotrzebne skreślić*

**Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Cena – 100 %

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawcy, którego przedmiot zamówienia będzie spełniał wymagania określone w niniejszym zapytaniu oraz będzie oferowała najniższą cenę.

**Zestaw nr 1**

**składający się z:**

1. **Dyski sygnalizacyjne typu M-Flar w walizce do oznaczenia miejsca dla śmigłowca - 1 kpl.** W skład kompletu wchodzi: 6szt dysków sygnalizacyjnych, walizka, ładowarka sieciowa, ładowarka samochodowa, wymiary dysku:

Specyfikacja techniczna: widoczność do 1,5 km, wbudowany magnez, wodoodporne, temperatura działania od -40°C do +60°C,wymiary dysku : średnica 10,8cm,wysokość 3,5cm,waga 290g,ilość diod: 16; 9 schematów świecenia kolor czerwony.

1. **Pulsoksymetr - 2 szt.** Przenośny, ręczny pulsoksymetr do pomiaru saturacji krwi (SpO2) i pulsu. Zapamiętywanie wyników kilku pacjentów. Urządzenie posiadające specjalny kabel do połączenia go z komputerem PC poprzez złącze USB. Przy użyciu specjalnego oprogramowania można ściągnąć dane z urządzenia na komputer i przeglądać je na monitorze oraz wydrukować (na komputerowej drukarce) kartę badania z danymi pacjenta oraz wynikami w postaci wykresów oraz tabel z danymi!
DANE TECHNICZNE:
- przeznaczony do pomiaru saturacji i pulsu u dzieci i dorosłych
- SpO2: Zakres pomiaru: 70%-99%
- SpO2: Rozdzielczość: 1%
- SpO2: Dokładność pomiarowa: 80%-99% : +-2%
- SpO2: Dokładność pomiarowa: 70%-79% : +-3%
- Puls: Pomiar w zakresie 30-254bpm (uderzeń na minutę)
- Puls: dokładność: 1bmp
- Puls: dokładność pomiarowa: +-2bmp lub +-2%
- Rodzaj wyświetlacza: dwukolorowy OLED
- Wyświetlane parametry: SpO2, PR, PI, Plesmogram, wskaźnik pulsu
- Jasność wyświetlacza: 10 poziomów jasności
- Alarmy: SpO2, PR, odłączenia czujnika
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Tryb alarmu: dźwiękowy i wizualny
- Automatyczne wyłączenie po 30s bezczynności
- Wymiary: 110mm x 35mm x 27mm
- Waga: 110g (z bateriami)
- Baterie: 2x AA
- Warunki pracy: od 5 do 40 stopni C
- Warunki pracy: wilgotność od 15 do 95%
2. **Termometr bezdotykowy  - 2szt.**

 Specyfikacja:

 - duża odległość pomiaru (5-8 cm) z wysoką dokładnością (0,1 st.)

 - szybki pomiar w mniej niż 1 sek.

 - trwałość użycia minimum 40 000 pomiarów

 - pomiar za pomocą jednego przycisku

 - zasilanie bateryjne

 - wymiana baterii bez konieczności użycia narzędzi

 - specjalnie zaprojektowany do pomiaru temperatury ciała człowieka, niezależnie od temperatury pokojowej.

 - pomiar wykonywany za pomocą systemu podczerwieni.

 - sygnał dźwiękowy w przypadku podwyższonej temperatury.

 - pamięć ostatnich 32 pomiarów.

 - podświetlany monitor LCD.

 - pomiary w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita.

 - automatyczne wyłączanie

**Zestaw nr 2**

**składający się z:**

1. **Zestaw szyn próżniowych (pomarańczowe) - 1 kpl.**

 **Zestaw szyn próżniowych** przeznaczonych do unieruchomienia złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć kończyn górnych i dolnych, unieruchomienia urazów stawów w kończynach w pozycji zastanej.

 **Szyny próżniowe** powinny składać się z jednej hermetycznie odseparowanej komory próżniowej zaopatrzonej w zawór ciśnienia..

 **Specyfikacja techniczna**

 Główne elementy szyny:

 – część główna szyny (obudowa)

 – polimeryczne wypełnienie komory próżniowej

 – system mocujący

 – zawór ciśnienia

 Główna część szyny wykonana z wodoodpornego, łatwo zmywalnego materiału PCV,

  w kolorze pomarańczowym

  **Kompletny zestaw szyn** powinien zawierać:

 – szyna krótka,

 – szyna średnia,

 – szyna długa,

 – pompka,

 – zestaw naprawczy,

 – torba transportowa.

 **2.** **Podkład jednorazowy na łóżka polowe - 200szt.**

 **Podkład włókninowy jednorazowy 90 x 160 cm kolor ZIELONY.** Wykonany z miękkiej włókniny ( fizeliny) o gramaturze 30 gram/ m2.

**Zestaw nr 3**

**składający się z:**

**1. Pas do stabilizacji miednicy - 2szt. - posiadać musi:**
 Pas do stabilizacji złamań miednicy posiadający bardzo lekką konstrukcję. Zbudowany z neoprenu, który jest materiałem rozciągliwym, dopasowującym się do kształtu poszkodowanego. Jest również wodoodporny.
 Po unieruchomieniu zostaje zachowany dostęp do krocza i odbytu. Pas w razie konieczności może zostać przycięty i dopasowany do gabarytów pacjenta. Jest odpowiedni zarówno dla dzieci jak i osób skrajne otyłych (obwód bioder od 30 do 160cm).

**2. Silik**o**nowa maska krtaniowa jednorazowa - 10 kompletów**

 wykonana z medycznego silikonu, przezroczysta, delikatny mankiet, anatomiczne wygięcie ułatwiające wprowadzanie, rozmiar w komplecie 1,4,7, zakres wagi i objętość mankietu oznaczone na tubusie, barwny kod rozmiarów, uniwersalny łącznik 15 mm, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku.

**Zestaw nr 4**

**składający się z:**

**1. Monitor tox co - 1 szt.**

 **Specyfikacja:**

 - możliwość wykonywania pomiaru u osób przytomnych i nieprzytomnych (dorośli, dzieci)

 - wartość pomiaru wyrażona w %COHb i COppm.

 - zakres: 0-50%COHb / 0-500ppm

 - automatyczne rejestrowanie wykonywanych pomiarów przez urządzenie w wewnętrznej bazie, zapisywanie takich danych jak: data wykonania pomiaru, rodzaj pomiaru, wynik. - czytelny, kolorowy ekran dotykowy

 - dodatkowa opcja monitorowania otoczenia z oznaczeniem wartości pomiaru rzeczywistego w ppm.

 - wyniki pomiaru są automatycznie zapisywane w wewnętrznej bazie danych i wyświetlone na ekranie

 - monitorowanie wartości CO w wydychanym powietrzu

 - szybkie, nieinwazyjne oznaczenie zawartości CO w wydychanym powietrzu

 - wskaźnik stanu baterii na wyświetlaczu

 - Aparat zasilany bateriami alkalicznymi.

 - Waga: 250 g

 **Urządzenie TOX CO dostarczone w walizce transportowej w zestawie z:**
 - maską twarzową w trzech rozmiarach dla dorosłych, dziecka i niemowlęcia;
 - opakowaniem 50 szt. ustników jednorazowych typu Flat Pack do wykonywania pomiaru u osób przytomnych;
 - opakowaniem 6 łączników typu D;
 - złączką typu Y do wykonywania pomiaru u dzieci i osób nieprzytomnych;
 - 3 bateriami typu AAA.

**Zestaw nr 5**

**składający się z:**

**1.Chitogaza - opatrunek hemostatyczny (10cm x 3,7m) - 8szt**.

 Opatrunek hemostatyczny najnowszej generacji przeznaczony do tamowania krwotoków zagrażających życiu o średniej i dużej intensywności.

 Opatrunek koagulacyjny, posiadającym oznaczenie CE o udokumentowanym laboratoryjnie spectrum działania  bakteriobójczego. Opatrunek działający na szczepy metycylinooporne (MRSA), wankomycynooporne (VRF) i Acinetobacter Opatrunek hemostatyczny Chitogaza nie wywołująca reakcji egzotermicznych.

**Zestaw nr 6**

**składający się z:**

**1.Kołnierz - 10szt.**

 **Kołnierz**  uniwersalny dla pacjentów od 13 kg do 160 kg,
 Możliwość dostosowania rozmiaru kołnierza po założeniu na pacjencie **.**
 **Kołnierz** powinien posiadać 15 stopniową regulację kąta nachylenia żuchwy oraz możliwość bocznego dopasowania rozmiaru (również 15 stopni regulacji).
 Opakowany próżniowo.

 **2. Staza taktyczna CAT - 7szt.**

 Opaska zaciskowa CAT służąca do tamowania krwotoków w sytuacji zranienia kończyn z masywnym krwawieniem tętniczym lub żylnym. Konstrukcja opaski umożliwiająca założenie i zaciśnięcie opaski za pomocą lewej albo prawej ręki na każdą z kończyn. System zamknięcia zabezpieczający przed przypadkowym rozpięciem w wyniku zahaczenia opaską o elementy otoczenia. Miękka wyściółka zapobiega otarciom, odparzeniom skóry. Możliwość szybkiej regulacji długości. Łatwa do utrzymania w czystości.

 Kolor opaski czarny z miejscem umożliwiającym zapisanie godziny założenia.

**Zestaw nr 7**

**składający się z:**

**1. Ciśnieniomierz - 4szt.**

 Specyfikacja:
 - sterowany dotykowo (musi podsiadać dotykowy wyświetlacz)
 - musi posiadać pięcioletnią gwarancję
 - w pełni automatyczny (oscylometryczny) sposób pomiaru
 - wyposażony w port micro USB – kompatybilny ze standardową ładowarką do telefonu
 - sygnalizuje prawdopodobieństwo migotania przedsionków
 - sygnalizuje nierówną pracę serca dzięki technologii IHB
 - możliwość pomiaru w technologii CAM – w celu wykrycia arytmii
 - dokonuje pomiaru zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
 - poddawany testom zgodnie z protokołem Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
 - kolorystyczna sygnalizacja wyniku:

 - wynik na zielono – wartość ciśnienia prawidłowa

 - wynik na żółto – wartość ciśnienia nieznacznie podwyższona

 - wynik na pomarańczowo – wartość ciśnienia zbyt wysoka

 - wynik na czerwono – wartość ciśnienia krytycznie wysoka

 - mankiet wyposażony w rzepy)
 - zakodowana data i godzina każdego pomiaru
 - możliwość wyliczania średniej ze wszystkich pomiarów
 - pamięć ostatnich 90 pomiarów
 - automatycznie wyłącza się po upływie 90 sekund

  W SKŁAD ZESTAWU POWINO WCHODZIĆ:
 - ciśnieniomierz wraz z mankietem
 - komplet baterii
 - instrukcja obsługi w języku polskim
 - karta gwarancyjna
 - pokrowiec (etui)

**2**. **Worek samorozprężalny z zastawką dla dzieci - 5szt.**

Specyfikacja:

 Przeznaczenie: do wentylacji dzieci o masie ciała od 30 kg

 Zawór bezpieczeństwa: 40 cm H2O, możliwość wyłączenia zaworu

 Objętość worka: 635 ml

 Objętość oddechowa: 450 ml

 Objętość rezerwuaru tlenu wielorazowego użytku: 2600 ml

 Rodzaj maski twarzowej: silikonowa, z otwartym mankietem, rozmiar 2

**Zestaw nr 8**

**składający się z:**

1. **Worek samorozprężalny z zastawką dla niemowląt - 8szt**.

 Silikonowy worek samorozprężalny niemowlęcy o pojemności maksymalnej 240 ml i pojemności rezerwuaru tlenu 600ml.W zestawie powinny znajdują się trzy maski o rozmiarach 0, 1, 2, zupełnie przezroczyste, pozwalające na kontrolę pojawienia się wydzielin. Worek samorozprężalny nadaje się do wielokrotnego użytku (sterylizacja w autoklawie). Posiadający możliwość dołączenia zastawki PEEP.
 Wszystkie części składowe resuscytatora powinny być bezlateksowe.

**Zestaw nr 9**

**składający się z:**

1. **Zestaw do tlenoterapii masowej z butlą 5l - 1 kpl.**

 Kompletny zestaw umożliwiający podawanie tlenu jednocześnie czterem osobom. Przepływ gazu ustawiany jest skokowo za pomocą pokrętła w zakresie 0–15 l/min, a jego wartość widoczna jest w okienku na jego obwodzie.
 **Zestaw spełniający wymagania normatywu minimalnego wyposażenia jednostek straży pożarnych w sprzęt do ratownictwa medycznego.**
 **W skład zestawu wchodzi:**
 - butla tlenowa 5 litrów (bez tlenu)
 - reduktor do butli tlenowej
 - wężyk tlenowy łączący rozdzielacz z reduktorem
 - maseczka do tlenoterapii 100% tlenem dla dzieci - 1 szt.
 - maseczka do tlenoterapii 100% tlenem dla dorosłych - 3 szt.

 - **rozdzielacz do tlenoterapii masowej - z**apewnienie dostępu do tlenu w trybie wentylacji biernej do max. 4 poszkodowanych np. przy pomocy standardowych masek tlenowych

 Zwarta budowa, zapewniająca trwałość i wytrzymałość w czasie eksploatacji

 Montaż regulowanymi paskami bezpośrednio na korpusie butli

 Złącze AGA umożliwiające podłączenie do głównego reduktora butli

 PARAMETRY:

 Korpus: mosiądz niklowany

 Blok: aluminium

 Filtr wejściowy: stal nierdzewna

 Złącza: teflon + Viton

 Podkładka: teflon

 Pokrętło: ABS

 Przyłącze wejściowe: gniazdo AGA

 Wyjście: złącze gwintowane

 G 3/8” + końcówka węża

 Nastaw skokowy 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 25 l/min

 Waga: 2,35 kg

 Szerokość: 17,5 cm

 Wysokość: 13,5 cm

 Głębokość: 5 cm

 Przewód tlenowy łączący rozdzielacz ze źródłem tlenu

**Zestaw nr 10**

**składający się z:**

1. **Zestaw segregacyjny rozszerzony - 2kpl.**

 Skład zestawu: (wg. najnowszych wytycznych "Zasaday Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym" lipiec 2013 t.)

 Opaski segregacyjne - 50 szt.

 Karty segregacyjne - 10 szt.

 Nożyczki ratownicze - 1 szt.

 Rękawiczki nitrylowe (niebieskie) - 5 par

 Lista osób poszkodowanych w zdarzeniu masowym - 1 szt. (10 stron)

 Marker - 1 szt.

 Kamizelki odblaskowe: TRIAGE - 1 szt., Kierujący Działaniami Medycznymi - 1 szt., Transport - 1 szt.

 Zestaw znajduje się w specjalnie w tym celu zaprojektowanej torbie

**Zestaw nr 11**

**składający się z:**

**1. Walizka medyczne - 1szt.**

 Posiadająca przestronnie i przejrzyście zaprojektowane wnętrze pozostawiające dużą swobodę w rozmieszczaniu wyposażenia. Zabezpieczająca wyposażenie przed uszkodzeniami mechanicznymi i klimatycznymi (walizka wykonana z blachy aluminiowej, lakierowanej ze wzmocnionymi narożnikami) Uniemożliwiająca przemieszczanie się wyposażenia podczas transportu (wewnętrzne przegrody i taśmy mocujące) . wyposażona w chromowane zamki, uchwyt, narożniki; oznaczenia i symbole zewnętrzne w kolorach odblaskowych

 Wyposażona powinna być we wkładki polistyrenowe o stałym podziale zabezpieczone uchylną płytą poliwęglanową , gumowe taśmy mocujące wyposażenie

 wymiary walizki 530 x 370 x 190 mm

 waga 6.2 kg

**2. Rękawice nitrylowe – bezpudrowe - 40 opakowań**

15 opakowań w rozmiarze M

 25 opakowań w rozmiarze L

 Wysokiej jakości rękawice wykonane z syntetycznego lateksu - nitrylu.

  Spełniają wymagania stawiane przez normę EN 455

 Bezpudrowe,

 Przepuszczalności wody - AQL 1,5 teksturowane palce

 Rolowany mankiet ułatwiający zakładanie. Uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń

 Kolor niebieski

 Opakowanie 100 szt.

**Zestaw nr 12,13**

**składający się z:**

**1. Zestaw opatrunków hydrożelowych - 6 kpl.**

 Specyfikacja:

 Hydrożel w formie stabilnej, posiadający właściwości absorpcyjne, bezwonny, nie powodujący zabrudzeń, możliwość stosowania w innych urazach (złamania, otwarte rany, rany cięte), opatrunki powinny znajdować się w specjalnej sterylnej, wytrzymałej, wodoodpornej torbie, opatrunki powinny posiadać 5 letni okres przydatności w dniu dostarczenia. Jeden zestaw opatrunków powinien zawierać następujące rozmiary 5x5cm; 6x12cm,10x10 cm,12x12 cm, 12x24 cm, 10x40 cm, 20x20 cm, 22x28 cm, 20x40 cm, 40x60 cm, na twarz 25x25 cm, 30x40 cm, 40x60 cm, Miccrodacyn Żel, torba

**Zestaw nr 14,15**

**składający się z:**

**1. NOSZE ROLOWANE TYPU SKED Z MATERACEM -1 szt.**

 Specyfikacja techniczna

 Korpus noszy powinien być zrobiony jest z elastycznego tworzywa pozwalającego na zmianę jego kształtu od płaskiego przez półcylindryczny do cylindrycznego.

 Dookoła obwodu korpusu noszy umiejscowione są okrągłe otwory z metalowymi pierścieniami w celu zamocowania liny, taśm, uchwytów i innego sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia poszkodowanego podczas transportu.

 Zastosowane w noszach taśmy i liny posiadają wytrzymałość 22 kN (2200 kg).

 Maksymalne dopuszczalne obciążenie noszy wynosi 200 kg.

 Nosze wyposażone w materac typu vacu

 Możliwość transportu poszkodowanego poprzez: noszenie, ciągnięcie, wyciąganie i opuszczanie w pozycji pionowej lub poziomej oraz zawieszanie pod helikopterem w transporcie śmigłowcowym

**Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego**

**Umowa sprzedaży Nr …………………**

zawarta w dniu ………………….. w Warszawie

pomiędzy:

**Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, ul. Polna 1,**

**00-622 Warszawa,**

reprezentowaną przez:

**Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy – ...................................**

**NIP: 526-22-60-940**

**REGON:013292107**

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

……………………………, ul. ………….., zarejestrowaną w …………………………….., Nr wpisu: ……….

Nr NIP: ……………………, REGON: ……………….

reprezentowana przez:

……………………………………

.......................................................

zwanym dalej „**Wykonawcą**”

Umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 18 marca 2016 r. "**o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczpospolitej Polskiej oraz światowych Dni Młodzieży**".

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę:**……………………………………………………………………………………………………,**któresą określone w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,) oraz w ofercie Wykonawcy z dnia…-…-2016 r. stanowiącym integralną część Umowy.
2. Wraz z dostawą Wykonawca przenosi własność rzeczy na Zamawiającego.
3. Dostarczony przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych
i prawnych.
4. Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje postanowienia Umowy zgodnie ze złożoną ofertą,
w sposób profesjonalny oraz z najwyższą starannością.
5. Zamawiający zobowiązuje się do: odebrania przedmiotu umowy oraz do zapłacenia Wykonawcy ceny za przedmiot Umowy na zasadach określonych w Umowie.

**§ 2.**

**WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Wartość przedmiotu umowy obejmuje wartość netto plus należny podatek VAT.
2. Wartość netto: ………….zł.

Słownie: ……………zł.

Wartość podatku VAT: …………..zł.

Słownie: ……………….. zł.

Wartość brutto: ……………. zł.

Słownie: …………….zł.

1. Do dnia wygaśnięcia umowy będzie obowiązywała stała wartość przedmiotu Umowy.

**§ 3.**

**DOSTAWA**

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: **do dnia 05.07.2016 r.**
2. Za ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru jakościowo-ilościowego przedmiotu umowy.
3. Miejsce realizacji przedmiotu umowy**: dostawa do Magazynu Głównego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, ul. Domaniewska 40a, Warszawa.**
4. Odbiorca przyjmie dostawę w dniu roboczym, w jednym z dni od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00 – 12:00, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku, gdy określony dzień przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, dostawę należy zrealizować w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w innym terminie uzgodnionym w formie pisemnej pomiędzy Wykonawcą a Odbiorcą.
5. Transport oraz ubezpieczenie przedmiotu umowy do właściwego Odbiorcy odbywa się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

**§ 4.**

**ODBIÓR**

1. Odbiorem jakościowo-ilościowym będzie objęty przedmiot Umowy, wyszczególniony
w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Przedmiotem odbioru będzie potwierdzenie ilości zamówionego przedmiotu Umowy oraz zgodności z opisem zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy.
3. W razie możliwości w toku odbioru zostanie organoleptycznie dokonany także odbiór jakościowy, a ujawnione wady zewnętrzne opisane będą w protokole odbioru. Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzenia w trakcie odbioru specjalistycznych badań przedmiotu umowy - który objęty jest stosownymi oświadczeniami i gwarancją producenta.
4. Protokół odbioru jakościowo-ilościowego zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po
1 egzemplarzu dla Odbiorcy oraz Wykonawcy i podpisany przez ich przedstawicieli.
5. Wyłącznie podpisanie protokołu odbioru jakościowo - ilościowego bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Odbiorcy upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury w sposób wskazany w § 7.

**§ 5**

**DOKUMENTACJA TECHNICZNA**

1. Dokumentacja techniczna jest składową częścią przedmiotu umowy opisanego
w §1.
2. Do przedmiotu umowy wykonawca zobowiązuje się dołączyć:
* instrukcję obsługi,
* pisemną gwarancję
* inne dokumenty załączane przez dostawcę wyposażenia,
* informację o nazwie i adresie autoryzowanych serwisów wyznaczonych do wykonywania obsług i napraw gwarancyjnych,

**§ 6**

**RĘKOJMIA, GWARANCJA I REKLAMACJA**

1. Wykonawca odpowiada za wady prawne oraz fizyczne ujawnione w dostarczonym przedmiocie umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony przedmiot Umowy, w szczególności:

1) stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej;

2) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia;

3) nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego;

4) jest w stanie niekompletnym.

1. O wadzie fizycznej lub prawnej przedmiotu Umowy Odbiorca zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio. Zawiadomienie następuje w formie „Protokołu reklamacji”.
2. Wykonawca gwarantuje, iż użyte w przedmiocie Umowy materiały posiadają parametry techniczne spełniające wymagania zawarte w obowiązujących normach i przepisach i udziela na przedmiot umowy:........ miesięcy gwarancji.
3. Okres rękojmi za wady zostaje zrównany z okresem gwarancji.
4. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy.
5. W okresie gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatną naprawę lub wymianę każdego wyrobu będącego częścią przedmiotu umowy w zakresie ujawniających się wad i usterek, w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do okresu napraw lub wymiany w ramach reklamacji nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Polsce. Strony dopuszczają zgłoszenie reklamacji w formie elektronicznej lub faksowej.
6. W przypadku, gdy naprawy gwarancyjne danego egzemplarza przedmiotu umowy przekroczą liczbę trzech, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na swój koszt reklamowanego towaru na nowy wolny od wad.
7. W przypadku braku odpowiedzi na reklamację w terminie 7 dni uznaje się, że reklamacja została uznana przez Wykonawcę, co upoważnia Zamawiającego (wg wyboru) do skorzystania z uprawnień rękojmi lub gwarancji.
8. Termin do usunięcia wad i usterek objętych reklamacją ustala się, na 7 dni kalendarzowych. W przypadku uznania reklamacji (także milczącego) i nie usunięcia zgłoszonych wad i usterek w terminie 7 dni kalendarzowych właściwemu Odbiorcy przysługuje prawo do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy wybranemu przez siebie podmiotowi trzeciemu.
9. Po usunięciu wad lub wymianie przedmiotu umowy na inny wolny od wad Wykonawca i właściwy Odbiorca sporządzają protokół odbioru, w którym odnotowują termin zakończenia okresu gwarancyjnego.
10. Okres gwarancji przedłuża się o czas usunięcia wad niezawinionych przez Zamawiającego lub liczy się na nowo w przypadku wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad.
11. W przypadku, jeżeli Wykonawca podstępnie zataił wadę, roszczenia z tytułu wad fizycznych nie wygasają z chwilą upływu terminu gwarancji.
12. Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji, Odbiorca wadliwego przedmiotu umowy przekaże go komisyjnie do zbadania w laboratorium akredytowanym w danym kierunku i zakresie badań. Wydane orzeczenie należy traktować jako ostateczne. Koszty badania poniesie Odbiorca lub Wykonawca, w zależności czyja ocena okaże się błędna. Wymiana przedmiotu umowy wadliwego na wolny od wad nastąpi w ciągu 7 dni od daty wydania orzeczenia, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
13. Przedmiot umowy dostarczony w ramach reklamacji również podlega odbiorowi jakościowemu przez przedstawiciela Odbiorcy.

**§ 7.**

**WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Płatnikiem wynagrodzenia, na którego Wykonawca wystawi fakturę po zakończeniu realizacji umowy na kwotę odpowiadającą ilości przedmiotu Umowy jest **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, ul. Polna 1, 00-622 Warszawa, NIP: 526-22-60-940, REGON:013292107.**
2. Płatnik w zakresie dostarczonego przedmiotu umowy ureguluje należność w terminie do
30 dni od daty otrzymania:
3. oryginału poprawnie wystawionej na Płatnika / Odbiorcy faktury VAT;
4. oryginału protokołu odbioru jakościowo-ilościowego podpisanego bez zastrzeżeń przez Odbiorcę;
5. innych dokumentów (zgodnych ze specyfiką dokonywanego zakupu);

3. Termin płatności określony w ust. 2 liczy się od dnia następnego po dniu dostarczenia do Płatnika prawidłowo wypełnionych dokumentów, o których mowa w ust. 2.

4. Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 2 lub jego błędne wystawienie spowoduje wstrzymanie terminu zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia.

5. Zapłata nastąpi w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę.

6. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku danego Płatnika kwotą zapłaty nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

**§ 8.**

**ZBYCIE WIERZYTELNOŚCI**

Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności należnych mu od Zamawiającego bez jego uprzedniej, pisemnej zgody pod rygorem nieważności.

**§ 9.**

**KARY UMOWNE**

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również od niego niezależnych, Zamawiającemu przysługują kary umowne:

 1) Kara umowna w wysokości 20 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy przysługuje Zamawiającemu w razie odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi lub rozwiąże umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również od niego niezależnych, w tym z powodu wad dostarczonego przedmiotu umowy.

 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 10 ust.5.

 4) Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

1. 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy z wadami za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad w miejsce wadliwego przedmiotu umowy, albo opóźnienia w usunięciu wad, ale nie więcej niż 20 % wartości brutto przedmiotu umowy,
2. 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy niezrealizowanego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 20 % wartości brutto przedmiotu umowy.
3. **Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie należności przysługujących mu od Zamawiającego o wysokość naliczonych kar umownych.**
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne.

**§ 10.**

**ROZWIĄZANIE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania (w całości bądź części) ze skutkiem natychmiastowym:
2. w razie uchybienia terminu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub innego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
3. gdy powstanie zagrożenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy / likwidacji przedsiębiorcy,
4. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
5. w razie dokonania cesji wierzytelności z naruszeniem § 8,
6. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 6 miesięcy od upływu terminu realizacji przedmiotu umowy.
7. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w § 3 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych, przewidzianych w § 9. Odstąpienie od umowy nastąpi bez wyznaczenia dodatkowego terminu jej wykonania (lex comissoria – art. 492 Kodeksu cywilnego).
8. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.
9. W razie niewykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 Zamawiający odstępuje od niniejszej umowy z dniem **30**.**07.2016 r.** bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
10. W terminie do dnia zakończenia okresu obowiązywania Gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w części dotyczącej reklamowanego przedmiotu umowy z prawem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, gdy Wykonawca nie wykona w terminie jakiegokolwiek zobowiązania wskazanego w § 6.
11. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust. 6.

**§ 11.**

**KOOPERANCI**

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, które było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.

**§ 12**

**ZMIANY W UMOWIE**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w zakresie:
2. urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) powodować będzie zwiększenie lub zmniejszenie należnego wynagrodzenia wykonawcy z umowy, (kosztów umowy po stronie wykonawcy), Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku naliczonego przez wykonawcę;
3. terminu realizacji przedmiotu zamówienia - gdy wystąpi konieczność zmiany terminu w związku z wydłużającym się postępowaniem albo gdy wystąpi zjawisko „siły wyższej” mające wpływ na termin realizacji;
4. zmiany umowy polegające na zmianie danych wykonawcy bez zmian samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy itp.);
5. sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;
6. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 podstawą dokonania zmiany będzie wniosek złożony przez Wykonawcę w terminie 30 dni od wystąpienia zjawiska „siły wyższej” wraz z dokumentacją potwierdzającą, że miało ono bezpośredni wpływ na wykonanie umowy.

**§ 13**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
2. Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego/ Odbiorcy oraz Wykonawcy.
4. Załączniki stanowiące integralną część Umowy: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oferta wykonawcy wraz z załącznikami.

 **ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**